Деловодни бр: 245  од 06.03.2020. године

На основу члана 63. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), Комисија за јавне набавке је дана 06.03.2020. године, припремила:

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ БРОЈ 1.

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА РАСВЕТУ-ЛЕД МОТОРИЗОВАНИ РЕФЛЕКТОРИ

ЗА ПОТРЕБЕ ПОЗОРИШТА НА ТЕРАЗИЈАМА

ЈНМВ-Д-02/20

1) У Конкурсној документацији, у Поглављу “IV ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА“

→ ИСПРАВЉА СЕ ТЕХНИЧКА ГРЕШКА, па се брише  вредност “288К” и исправља са “2800К”,

ТАКО ДА САДА ОБРАЗАЦ IV СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА,  ГЛАСИ:

IV  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И

СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА

| Ред. бр. | ОПИС -ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ- | Јединица мере | Количина | Цена по јед. мере са свим трошковима без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а франко наручилац |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4х5) |
| 1 | Испорука: Pokretna glava sa LED izvorom од 7 х25W, RGBW 288K 2800К до 10000К RDM - zoom 11* do 48* - osvetljaj min. 2700lux (11*) na 5m - 260lux (48*) na 5m - electronic dimmer - strobe func /referentni model CHAUVET ROGUE R1X WASH или одговарајући / | комада | 10 |  |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА: |
| --- |
| УКУПНА ЦЕНА: без ПДВ-а | динара |
| ПДВ | динара |
| УКУПНА ЦЕНА: са ПДВ-ом | динара |

Словима: ____________________________________________________________ и ____/100.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уписати цене по свим траженим позицијама. У случају да понуђач не попуни сваку ставку, понуда ће се сматрати неприхватљивом.

ПОНУЂАЧ ЈЕ У ОБАВЕЗИ  да у Обрасцу у делу ,,или одговарајуће“ унесе назив произвођача и ознаку модела производа, уколико нуди добро одговарајућих карактеристика

2) ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда у предмету ЈНМВ број Д-02/20 - Набавка опреме за расвету- ЛЕД моторизовани рефлектори за потребе Позоришта на Теразијама:

Како би сви Понуђачи правовремено видели ову измену, Наручилац продужава рок за подношење понуда и обавештава да је рок за подношење понуда до 16.03.2020.године до 12:00 часова.

Јавно отварање благовремено приспелих понуда ће се обавити након истека крајњег рока за подношење понуда, односно 16.03.2020. године, са почетком у 12:15 часова, на адреси наручиоца, на II спрату, у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.

3) Ове Измене и допуне број 1. представљају саставни део Конкурсне документације ЈНМВ број Д-02/20 - Набавка опреме за расвету- ЛЕД моторизовани рефлектори за потребе Позоришта на Теразијама.

4) Ове Измене и допуне број 1. Конкурсне документације са обавештењем о продужењу рока за подношење понуда објављују се на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

5) У свему осталом конкурсна документација остаје непромењена.

Председник Комисије за јавну набавку